质量管理体系及建筑质量检测基础知识应知应会练习题

说明：为了大家更好的应对检测机构综合能力评估中的现场应知应会考核，协会组织专家编撰了120道练习题。各检测机构可组织相关人员学习、讨论，练习题中有不恰当的内容，请大家及时和协会秘书处联系。

一、填空题

1．将0.03104保留3位有效数字应该是     。

2. 检测人员有下列行为之一的，由有关主管部门给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

- 工作失误，造成＿＿＿＿的；

- 伪造、篡改＿＿＿＿的；

- 徇私舞弊、滥用职权、＿＿＿＿的；

3. 《计量法》规定，国家采用（   ）单位制。（  ）计量单位和（  ）计量单位，为国家法定计量单位。

4．MPa的另一种常用表示方式是   。

5．当对试验机的要求为Ⅰ级精度时，表示对试验机的允许误差范围为。

6．同种材料的堆积密度和表观密度中数值大。

7．将10.376按照0.25的间隔进行修约后的结果为  。

8．将6.255修约至0.01位的结果为  。

9．划分酸碱性是以pH=   作为划分极限。

10．检测机构应确保检测数据的   和   。

11. 保障人体（   ），人身、财产（   ）的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是（   ）。

12. 试验室的湿度以   表示。

13.1MPa =   Pa，1μm =   m。

二、选择题

14．以下不属于材料耐久性的是（ ）。

A．抗渗性    B．抗冻性     C．抗腐蚀性    D．抗压强度

15. 我国标准分为：（   ）  A.国家标准、专业标准、地方标准和企业标准    B. 国家标准、行业标准、地方标准和企业标准   C. 国际标准、国家标准、部门标准和内部标准

16. 申请资质认定的实验室应（   ）。  A.是独立的法人  B.是非独立法人  C.能够承担相应的法律责任

17．质量负责人（   ）。  A.对技术方面的工作全面负责  B.对技术工作日常负责  C.应进入最高管理层  D.是技术负责人的代理人  E.对管理体系的运行全面负责

18.以下那个单位属于国际单位制的基本单位（ ）。

A．N（牛顿）    B．A（安培）   C．g（克）     D．Pa（帕斯卡）

19. 计量器具在检定周期内抽检不合格的，（   ）。A.由检定单位出具检定结果通知书    B．由检定单位出具测试结果通知书 C.应注销原检定证书或检定合格印、证

20. （   ）分为强制性标准和推荐性标准。A国际标准和行业标准 B.国家标准和地方标准  C.国家标准和行业标准

21. 在中华人民共和国境内，从事向社会出具（  ）数据和结果的实验室以及对其实施的资质认定活动应当遵守《实验室和检查机构资质认定管理办法》。 A.公正的  B.公证的C.可靠的  D.具有证明作用的

22．烧结多孔砖抗压强度试验的加荷速度是（ ）。

A．4kN/s   B．（5±0.5）kN/s   C．（10～30）kN/s  D．（50～150）N/s

23．判定轻集料混凝土小型空心砌块的强度等级时，应（ ）。

A．只考虑抗压强度值

B．只考虑密度等级值

C．同时考虑抗压强度值和密度等级值

D．以上都不对

24. 实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，防止（  ）。 A.行政干预  B.商业贿赂  C.行业影响

25. 管理体系文件包括（  ）。 A.质量手册  B.程序文件  C.质量手册、程序文件  D.质量手册、程序文件、作业指导书、记录

26. （  ）是客户对实验室出具的检测数据和结果提出书面异议。  A.申诉  B.投诉  C.检定证书  D.抱怨

27. 在确定了（  ）时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。A.	客户申诉  B.客户投诉  C.潜在不符合的原因  D.不符合工作

28．蒸压加气混凝土砌块的抗压强度试验是在试件质量含水率为（ ）下进行。

A．0%～4%      B．6%～10%       C．8%～12%     D．10%～14%

29. 实验室监督应由（  ）的人员对检测和∕或校准的关键环节进行。 A.熟悉各项检测和∕或校准方法 B.程序C.目的 D.结果评价 C.具有工程师以上职称

30. 实验室的管理手册一般是由（  ）予以批准的。   A.最高管理者   B.技术管理者C.质量主管  D.授权签字人

31. 建立识别文件当前修订状态和分发控制清单或等效的文件控制程序，保证实验室人员使用当前有效版本的文件，防止使用（  ）文件。 A.有效的 B.无效的 C.无效和∕或作废的 D.作废的

32. 合同评审是（  ）的职责。  A.法院  B.供方  C.客户  D.主管部门

33．牌号为HRB335的钢筋拉伸试验过程中，在弹性范围内，加荷速率应保持在（ ）范围内。

A．（10~30）MPa/s  B、（6~60）MPa/s  C、0.00025/s~0.0025/s

D．不超过0.08/s

34. 实验室在确定了潜在的不符合的原因时，应采取（  ）。  A.纠正措施  B.预防措施C.整改措施   D.纠正

35. 每次检测或校准的记录应包括足够的信息以保证其能够（  ）。  A.满足要求  B.充分有效  C.再现  D.真实可靠

36. 选择合适的计量检定机构一般应评价（  ）。  A.实验室规模  B.实验室性质  C.检定资质   D.隶属部门

37. 实验室的设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应（  ）环境条件。 A.监测  B.控制  C.记录   D.保持

38. 实验室的监测和校准设施以及环境条件应满足相关（  ）的要求。  A.法律法规  B.技术规范或标准  C.技术资料或文件

39. 下列哪些人员变更需报发证机关或其授权的部门。  A.最高管理者  B.技术管理者  C.质量主管   D.授权签字人

40．热轧带肋钢筋HRB400E中的“E”是指（ ）

A．细晶粒钢筋   B．再生钢筋    C．盘卷状态交货的钢筋    D．抗震结构适用的钢筋

41．钢材试验一般在（ ）℃的室温范围内进行。

A．10~35    B．23±5    C．23±2    D．20±5

42．实验室应通过实施纠正措施、预防措施等（  ）。 A.改进管理评审  B.持续改进其管理体系  C.纠正不符合工作  D.改进内部审核

43. 实验室对管理体系运行全面负责的人是（  ）。  A.最高管理者 B.质量负责人 C.技术负责人

44. 实验室的环境条件和设施应（  ）。  A.加以监测控制  B.满足客户要求  C.不影响检测结果的质量

45. 实验室的环境条件包括（  ）等。 A.温度 B.适度 C.通风 D.采暖 E.噪声

46. 仪器设备是否满足检测要求的依据是（  ）。 A.标准规范 B.评审准则  C.作业指导书

47．测定热轧带肋钢筋断后伸长率的样品应为比例试样，确定原始标距采用的比例系数K为（ ）。

A．5       B．5.65        C．10      D．11.3

48. 实验室应使用（  ）。  A.正式人员  B.合同制人员  C.正式人员或合同制人员

49. 国际标准是指（  ）。  A.  ISO,IEC和ANSI标准  B.  ISO,IEC和西方国家标准   C.  ISO,IEC和ISO所出版的KWIC Index中收录的其他国际组织指定的标准

50. 仪器状态标志分为（  ）。 A. A类、B类、C类   B. 合格、准用、停用

51. 检测区间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的（  ）。 A.处理措施  B.管理措施  C.隔离措施  D.技术措施

52．热轧带肋钢筋最大力下总伸长率的修约间隔为（ ）。

A．0.1%    B．0.5%     C．1%     D．5%

53．钢筋焊接接头拉伸试验的加荷速率为（ ）。

A．（6~60）MPa/s      B．（10~30）MPa/s      C．不超过0.008/s

D．0.00025/s~0.0025/s

54．测量钢筋机械连接接头的抗拉强度时，试验机夹头的分离速率宜采用（ ）。

A．0.05Lc/min （Lc为试验机夹头间的距离） B．0.05 /min  C．0.0025/s   D．0.08/s

55. 实验室应当确保其相关测量和校准结果能够溯源至国家基标准，以保证结果的（  ）。A.可靠性  B.正确性  C.精确性  D.准确性

56. 实验室取得计量认证合格证书后，准许在检验报告上使用（  ）标志。 A. CMA  B.CAL  C. CMC  D.CANS

57.  实验室应规定本实验室（  ）的职责、权力和相互关系。  A.技术管理者和质量主管者  B.最高管理者和各级管理者  C.对检测和∕或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员  D.所有人员

58. 选择合格的供应商一般首先应评价其（  ）。  A.生产规模  B.产品价格  C.产品质量  D.售后服务

59. 合同评审是在合同签订之前，由实验室（  ）所进行的系统评审活动。 A.主任  B.实验员  C.质量负责人  D.程序文件规定的业务人员

60．测定SBS防水卷材最大力时延伸率使用夹具位移时原始标距为（ ）。

A．180mm    B．200mmm     C．150mm    D．A和B都可以

61．SBS防水卷的拉伸试件试验前应放在的条件下至少（ ）h。

A．16       B．18         C．20        D．24

62. 下列哪句话不符合资质认定对记录管理的要求（   ）。 A.操作人员将质量记录作为管理工作∕技术工作的第一手证据，存档前记录随身携带，以便随时修改   B.实验室编制完整合理的“记录管理程序”  C.手写记录边做边机，电子版记录应有措施，防止数据丢失或未经批准的擅自修改  D.记录信息量应足以“再现”过去的工作过程和结果

63. 实验室（   ）应具有工程师以上技术职称，熟悉检验业务并经考核合格。 A.技术主管   B.质量主管   C.最高管理者  D.授权签字人

64. 按照实验室制定环境保护程序要求，下列做法错误的有（  ）。  A有害废弃通关管道从窗户排出  B.化学分析废液直接排入城市公用下水道  C.噪声超标的设备安装隔音设施  D.有害固体物送交环保部门制定单位处置

65. 实验室纠正措施程序可能包括（   ）内容。A.查找不符合原因  B.查找潜在不符合的原因  C.管理评审   D.内部审核

66．进行混凝土抗压强度试验时，当强度等级≥C60时，加荷速度应为（ ）。

A．(0.3～0.5)MPa  B．(0.5～0.8)MPa  C．(0.8～1.0)MPa  D．(1.0～1.5)MPa

67．进行建筑砂浆抗压强度试验时，计算抗压强度的换算系数取（ ）。

A．1.0       B．1.20        C．1.35        D．1.50

68.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第八条规定：检测机构应建立建设工程质量检测管理信息系统，并具备将检测数据上传到北京市建设工程质量检测监管信息网的条件，涉及（ ）的检测设备应实现数据自动采集。

A．温度    B．变形    C．力值     D．质量

69.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第十八条规定：见证取样检测机构对（ ）的钢筋、混凝土试件等材料的自动采集检测数据应实时上传。

A．涉及结构安全    B．见证取样    C．重点工程     D．不合格

70.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011 第3.0.10条规定：检测应按有关标准的规定留置已检试件。有关标准留置时间无明确要求的，留置时间不应少于（ ）。

A．24h    B．48h    C．72h     D．96h

71.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011第5.4.2条规定：检测操作应由不少于（ ）名持证检测人员进行。

A．1     B．2     C．3    D．4

72.《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2006 第4.6条规定：检测试验机构在试样的接受、存放和测试过程中，应对试样做出（ ）标识。

A．清晰    B．完整    C．牢固     D．唯一性

73.《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2006 第4.3条规定：检测试验工作过程中产生的废弃物、废水、废气、噪声、震动和有毒物质等的处置，应符合环境保护和（ ）方面的有关规定。

A．检测工作    B．计量认证   C．委托合同     D．人身健康

74.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第三十六条规定：检测人员有下列行为之一的，由市住房城乡建设委、区县建设行政主管部门责令改正；由市住房城乡建设委记入个人诚信记录，要求检测机构将相关责任人调离岗位，5年内不得从事工程质量检测工作。这些行为包括：（ ）。

A．伪造检测数据的

B．未按有关技术标准及规定实施检测的

C．未按有关规定对样品和见证记录进行确认的

D．检测能力验证或抽检复核结果离群的

75.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第二十条规定：检测机构出具检测报告时，对于（ ）系统包括的检测项目，应通过该系统出具检测报告。

A．检测管理    B．监管平台    C．数据查询     D．数据上传

76.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第三十三条规定：检测机构违反有关规定，有下列行为之一的，由市住房城乡建设委、区县建设行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；由市住房城乡建设委依照本规定第三十一条进行资质条件核查及处理。属于本条规定的行为有：（ ）。

A．使用不符合条件的检测人员的

B．未按规定在检测报告上签字盖章的

C．未按有关工程建设强制性标准进行检测的

D．档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的

77. 《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第三十四条规定：检测机构有下列行为之一的，由市住房城乡建设委责令改正；整改期1～3个月，整改期内检测机构不得承担相关项目的检测工作。属于本条规定的行为有：（ ）。

A．使用不符合要求的仪器设备进行检测的

B．检测环境条件不满足相关标准要求的

C．未按有关技术标准及规定进行检测的

D．未按有关技术标准及规定留置试样的

三、判断题

78．碳素结构钢的拉伸试样采用非比例试样。（ ）

79. 新购置的测量设备，投入使用前，检查有出厂合格证就可以了，不必进行检定∕校准。

80．采用无延伸功能的机械设备调直后的钢筋，可不进行力学性能和重量偏差的检验。（ ）

81. 地方标准属于强制标准。

82. 实验室人员不得与其从事的检测、校准和检查项目以及出具的数据和结果存在利益关系。

83. 技术负责人全面负责实验室的技术运作，质量主管负责保证质量管理体系有效的运行。

84. 对采购的仪器设备、试剂和消耗性材料都应有检测和∕或标准要求。

85. 管理手册是实验室的行为规范，全体员工不需认真学习和贯彻执行。

86．调直后钢筋的时效处理方法：可采用在100℃沸水中煮60min，然后在空气中冷却至室温。（ ）

87．粉煤灰砖的抗压强度试验可以直接使用抗折试验后的样品。（ ）

88．金属材料拉伸试样的平行长度Lc是指样品两头部或两夹持部分之间平行部分的长度。（ ）

89. 实验室资质，是指向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和检查机构应当具有的基本条件和能力。

90. 实验室监督员的日常监督主要是对环境、仪器运行状况的监督。

91. 为对出具的数据和报告负责，应由实验室最高管理者对检验检测报告签字批准，以示负责。

92. 原始记录填写错了，校核人可以修改。

93．轻集料混凝土小型空心砌块的强度等级试验是以抗压强度和密度等级结果进行判定。（ ）

94.进行蒸压加气混凝土砌块的抗压强度试验时，试件的受压方向应垂直于制品的发气方向。（ ）

95．调直后钢筋的时效处理方法：可采用在100℃沸水中煮60min，然后在空气中冷却至室温。（ ）

96. 内审员不应对自己承担的工作进行审核，以确保审核的公正性和客观性。

97. 实验室应分析本单位的培训需求，并根据程序建立人员的培训计划。

98. 实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的专业技术知识和经验。使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。

99. 停止使用的设备必须加以明显标识。

100. 实验室使用未经定型的专用测量仪器，需提供相关技术机构的验证证明。

101. 机械连接的接头长度是指连接件长度。（ ）

102.《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2006 第6.2条规定：原始记录应有固定格式，也可使用空白纸张或笔记本等作为原始记录。（ ）

103.《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2006 第6.1条规定：委托编号按年度顺序编号，其编号应连续。（ ）

104.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第七条规定：检测机构的检测人员应经过相关检测技术培训并考核合格，可以同时受聘于两个或两个以上单位。（ ）

105.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011第5.3.l条规定：检测机构的收样及检测试件管理人员可以同时从事检测工作。（ ）

106.《建设工程质量检测管理办法》第十八条规定：检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。（ ）

四、简答题

107．在判定测定值或计算值是否符合标准要求时，比较的方法有哪两种？

108. 说明计量认证标志符号及其含义？

109．一组数据的变异系数如何计算？

110．材料的含水率如何计算?

111. 实验室怎样才能做到对检测工作实施有效的监督？

112．检测原始记录笔误需要更正时，应如何处置？

113.抗压强度的计算公式是什么？

114. 内部管理体系审核的一般歩骤是什么？

115. 危及实验室安全的因素和环境有哪些？

116.什么是期间核查，哪些仪器设备需要进行期间核查工作。

117.什么是仪器设备的三色标识。

118. 叙述屈服强度、上屈服强度、下屈服强度的含义。

119.《建设工程检测试验管理规程》规定仪器设备在哪些情况下不得继续使用？

120.确定钢材的原始标距时，比例试样和非比例试样的含义是什么？如何区分比例试样和非比例试样。